## Лист1
№ п\п | Диспетчерское наименование электропередачи | Провод ВЛ, (минимальное сечение) |  | Наименование энергообъекта | Ошиновка/ шины |  | Номинальный ток оборудоваия ПС, А |  |  |  | ДДТН и АДТН провода, ошиновки, выключателя, разъединителя, ВЧ-заградителя, ТТ | Длительно допустимый ток ВЛ при град. С, А/ Аварийно допустимый ток ВЛ при град. С, А | [12 empty] | Ограничивающий элемент длительно допустимого тока
[5 empty] | Марка,сечение ошиновки/шины | Ном. ток при 25 с | Выключатель | Разъединитель | Заградитель | Трансформатор тока |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
|  | Марка, сечение | Ном. ток при 25 град. С | [8 empty] | Температура окружающего вохдуха, град. С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[5 empty] | ДДТН ошиновки 1 | [5 empty] | ДДТН ошиновки 1
АДТН ошиновки 1
[5 empty] | ДДТН ошиновки 2 | 500000 |  |  |  |  | ДДТН ошиновки 2 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[6 empty] | 500000 |  |  |  |  | АДТН ошиновки 2 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
ДДТН шины 1
АДТН шины 1
[11 empty] | ДДТН шины 2 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН шины 2 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН провода | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН провода | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН выключателя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН выключателя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН выключателя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН выключателя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН разъединителя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН разъединителя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН разъединителя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН разъединителя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН заградителя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН заградителя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН заградителя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН заградителя | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН трансформатора | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН трансформатора | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | ДДТН трансформатора | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | АДТН трансформатора | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
|  |  |  | Длительно-допустимая токовая нагрузка по ВЛ с учётом оборудования установленного на ПС | [7 empty] | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
|  |  |  | Аварийно-допустимая токовая нагрузка по ВЛ с учётом оборудования установленного на ПС | [7 empty] | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2 | ДДТН ошиновки 2
[12 empty] | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2 | АДТН ошиновки 2
[12 empty] | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2 | ДДТН шины 2
[12 empty] | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2 | АДТН шины 2
[12 empty] | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода | ДДТН провода
[12 empty] | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода | АДТН провода
[12 empty] | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя
[12 empty] | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя
[12 empty] | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя | ДДТН выключателя
[12 empty] | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя | АДТН выключателя
[12 empty] | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя
[12 empty] | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя
[12 empty] | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя | ДДТН разъединителя
[12 empty] | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя | АДТН разъединителя
[12 empty] | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя
[12 empty] | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя
[12 empty] | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя | ДДТН заградителя
[12 empty] | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя | АДТН заградителя
[12 empty] | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора
[12 empty] | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора
[12 empty] | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора | ДДТН трансформатора
[12 empty] | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора | АДТН трансформатора
[23 empty] | 1 | 2 | 3